Beleidsregel nieuwbouw basisscholen
Z-2016/029628
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;
gelet op artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 4 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016;
gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente;
besluit vast te stellen de Beleidsregel nieuwbouw scholen Aalsmeer 2016.
Artikel 1.
In het geval van nieuwbouw voor een school geldt het gestelde in de tabel in bijlage 1 bij deze Beleidsregel.
Artikel 2. Citeertitel; inwerkingtreding
1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs Aalsmeer 2016.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2016.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 september 2016.
De voorzitter,
J.J. Nobel
De secretaris,
Mr. F.L. Romkema
Nota van toelichting
Uitgangspunt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016 is dat bij nieuwbouw redelijkerwijs wordt voldaan aan eisen met betrekking tot duurzaamheid en/of de wet- en regelgeving.

Op grond van artikel 4 van genoemde verordening kan het college besluiten een aanvullende vergoeding te verstrekken indien het normbudget ontoereikend is.

In de tabel is opgenomen welke voorzieningen in principe voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komen en welke voorzieningen in principe door het schoolbestuur moeten worden bekostigd. Indien wettelijk mogelijk en redelijkerwijs billijk kan het college bepalen, dat een deel van de kosten van de realisering van de voorziening voor rekening van het bevoegd gezag is.

Bijlage 1

omschrijving	norm (sober) 100 %	basis (sober en doelmatig) 115%	kosten voor rekening schoolbestuur	inrichting buitenruimte	onderhoudsarm/ duurzaam	extra energie maatregelen	opmerking
Stut en sloopwerk							apart budget

Grondwerk	x			x			bouwrijp opleveren door gemeente

Buitenriolering en drainage
terrein voorzien van straatkolken				x
voorzien van controle putten				x
drainage onder zandbak				x			indien noodzakelijk, bijdrage 50%
drainage onder het gebouw		x					indien noodzakelijk

Terreinverhardingen
bestrating: betontegels 300x300mm op 50mm zand				x
knikkertegels en hinkelbanen				x			max. 4 knikkertegel, 1 hinkelbaan
bestrating > 600m2				x
infrastructuur				x
inrichten parkeervoorziening				x

Beplanting
beplantingen				x			door gemeente, apart budget

Terreininrichting
buitenberging extern							niet wenselijk ivm onderhoud
buitenberging inpandig	x
containerruimte extern			x				grindbak via derden
containerruimte ondergronds			x
overdekte fietsenstalling			x				indien gewenst
fietsenrekken (standaard uitvoering)		x		x
Betonnen zandbakken		x		x
vlaggenmasten			x
speeltoestellen incl. ondergrond				x			max 2-4 toestellen (incl. zandbak) max. 45K
banken				x			max. 3 banken
prullenbakken			x
afrastering rond speelgebied				x
poorten in afrastering				x
buitenverlichting aan gebouw		x
buitenverlichting op speelgebied				x

Funderingspalen en damwanden
paalfundering	x						paaltoeslag bij normbedrag
andere heivorm ivm belendingen		x					apart budget ivm toewijzing locatie
kruipruimte		x			x

Betonwerk
betonkernactivering			x			x	alleen mogelijk met krediet uit subsidie

Metselwerk
eenvoudige baksteen, halfsteensverband	x
steen max € 500,-/duizend		x
steen max € 600,-/duizend			x				NVT
antigraffity coating (tot 2,5m1 hoog)		x			x
isolatie gevel + dak, Rc=3,5 kW/m2	x						voor bouwbesluit niet toereikend
isolatie gevel, Rc=4,5 kW/m2		x					conform bouwbesluit
isolatie dak, Rc= 6,0 kW/m2		x					conform bouwbesluit
isolatie, Rc= 6,0 kW/m2 en hoger			x			x

Ruwbouwtimmerwerk
houtsoort naaldhout	x
houkwaliteit fsc/pefc		x			x

Metaalconstructiewerk
binnenmilieu: thermisch verzinkt	x
binnenmilieu: gepoedercoat, standaard kleur		x
buitenmilieu: thermisch verzinkt	x
buitenmilieu: thermisch verzinkt en gepoedercoat		x
in standaard kleur

Kozijnen, ramen en deuren
buitenkozijnen:
uitvoering: hout, vuren	x
uitvoering hout, hardhout		x
uitvoering: aluminium/ kunststof		x			x
uitvoering: staal			x		x		NVT
buitendeuren entree hardhout		x			x
hang en sluitwerk politiekeurmerk		x			x

binnenkozijnen:
uitvoering: hout, vuren	x
uitvoering: hout, hardhout		x
uitvoering: staal			x		x
binnendeuren honingraat	x
binnendeuren kwaliteit utiliteit/geschilderd		x
binnendeuren kwaliteit utiliteit/hpl afwerking		x			x
deuren voorzien van valdorpel			x

Systeembekledingen							indien van toepassing
houten panelen, geschilderd	x
volkern panelen, standaard kleur (géén metalic/ print)		x			x

Trappen en balustraden
trappen hout	x
trappen beton		x			x
trappen beton met afwerking loopvlakken			x
spijlen hekwerk		x
spijlen hekwerk, gedetailleerd			x
glaspanelen			x		x

Dakbedekkingen
1 laags dakbedekking	x
2 laags dakbedekking		x
voorzien van grind		x			x		indien van toepassing
Mos/sedum dak			x		x		alleen mogelijk met krediet uit subsidie
wit dak			x			x
energy-dak			x			x	alleen mogelijk met krediet uit subsidie
dakterras			x
dakveiligheid		x			x		verplicht

Beglazing
dubbelglas (geen HR)	x
HR++		x
HR++, gas gevuld		x				x	indien van toepassing
zonwerend glas		x				x	indien klimatologisch noodzakelijk
veiligheids folie		x
veiligheidsglas		x			x
brandwerendglas		x

Natuur- en kunststeen
vensterbank hout	x
vensterbank kunststeen		x			x
vensterbank metaal			x		x

Gevelschermen
binnenzonwering (luxaflex o.a.)	x
buitenzonwering, handmatig		x				x	indien klimatologisch noodzakelijk
buitenzonwering, elektrisch		x			x	x	indien noodzakelijk
buitenzonwering stormvast (ZIP)			x
zonwering ook als verduistering toepasbaar			x				geschikt voor smartboard toepassing

Stukadoorwerk/ behangwerk
behang	x
scan gesausd		x
scan wandflex +PU geschilderd		x					indien budgettair mogelijk
spuitpleisterwerk			x
spuitwerk plafonds			x

Tegelwerk
keramisch wandtegelwerk tot 1, 5m	x
keramisch wandtegelwerk tot plafond		x			x
keramisch vloertegelwerk	x
afwijkende vloer-/wandtegelmaat (100x100 resp. 150x150)			x

Dekvloeren en vloersystemen
dekvloeren D15	x
druklagen		x
gewapende afwerkvloeren		x					ivm vloerverwarming, zie 21
gietvloeren		x			x

Metaal- en kunststofwerk
kruipluiken		x
dakluiken		x

Plafond- en wandsystemen
systeemplafond mineraalplafond	x
verdekt systeem							niet gewenst vanuit onderhoud
vochtbestendig plafond		x					indien van toepassing
balvast		x					indien van toepassing
panelen wand/inpandig rolluik			x
dichte panelenwand speellokaal		x

Binneninrichting							inrichting valt buiten de normvergoeding
naamgeving op gevel		x
naamsaanduiding inpandig			x				inrichting
richtingsaanduiding			x				inrichting
brievenbus	x

kleding opbergen:
garderoberekken	x
garderobekasten, eenvoudig, multiplex		x
garderobekasten, esthetisch, hpl			x
jashaken 1 haak per leerling/docent	x
3 haken per leerling		x
kluizen/lockers			x				inrichting

gebruiksinrichting:
vitrage/gordijnen			x				inrichting
verduisteringsgordijnen			x				inrichting
meubilair/vast meubilair			x				inrichting
inrichting toiletruimten:
spiegels		x
wc-rolhouder			x				inrichting
zeepdispenser			x				inrichting

speelzaal:
speeltoestellen			x				inrichting

lokalen:
fonteintje met koud water	x
pantryblokjes br: 1200mm voorzien van:		x					inrichting, als alternatief voor fontein
bovenkasten			x
schoolborden			x				inrichting
prikborden/bulletinboard			x				inrichting
smartbord, excl. aansluitingen			x				inrichting
sfeerverlichting			x
warmwater			x
gips-/kleivanger handvaardigheidslokaal		x					inrichting

pantry leerkrachten:
pantryblokjes br: 1800mm voorzien van:	x
pantryblokjes br: max. 3000mm voorzien van:		x
spoelbak, koud water, warm water	x
onderbouwkasten	x
bovenbouwkasten			x
elektrapunten	x
lichtlijsten			x
waterpunt koffieapparaat			x

keuken, algemeen:
keukenblok voorzien van:			x
spoelbak, koud water, warm water	x
onderbouwkasten	x
bovenbouwkasten			x
elektrapunten	x
lichtlijsten			x
waterpunt koffieapparaat			x
apparatuur			x				inrichting
uitgiftepunt			x
rolluiken			x

theatervoorzieningen (in gym-/speelzaal):
akoestische wandbekleding			x				inrichting
gordijnen incl rails			x				inrichting
geluidinstallatie			x				inrichting, infra is opgenomen
lichtinstallatie			x				inrichting, infra is opgenomen
projectieschermen			x				inrichting
(demontabel) podium			x				inrichting

uitstortgootsteen in schoonmaakkast	x
warmwater middels boiler/of gelijkwaardig systeem	x

stelling en planken in bergruimtes			x				inrichting

Behangwerk, vloerbedekking en stoffering
schoonloopmatten	x
schraprooster	x
schrap mat		x
drooglooptapijt		x			x
marmoleum	x
projecttapijt tot 30,-/m2 (incl.)		x					kantoorruimten
patronen/ kleuren			x
speelvloer		x
sportvloer in speelzaal			x

Dakgoten en hemelwaterafvoeren
anti- opklimvoorzieningen		x					vandalisme herstel gemeentelijk
hwa buiten tegen gevel	x
hwa inpandig		x			x
hwa-traditioneel	x
hwa vol-vulsysteem (pluvia)		x
ontlastputten		x

Sanitair
closet, staand	x
closet vrij hangend		x			x		voor kleuters lager opgehangen
closets water besparend		x				x
wastafels, koud water	x
miva-toiletinrichting		x					is verplichting, zit niet in norm
watermeter	x
tussenmeter			x
leveringscontract			x				gebruiker
douche			x

Brandbestrijdingsinstallaties
brandmelding:	x
brandmeldinstallatie obv niet automatische bewaking	x
brandmeldinstallatie obv gedeeltelijke bewaking		x					indien vereist bouwbesluit
brandmeldinstallatie obv volledige bewaking		x					indien vereist bouwbesluit
aansluiting OMS		x					indien vereist bouwbesluit

brandbestrijding:
losse blusmiddelen			x
brandslanghaspels	x
sprinkler							indien eis brandweer, apart budget

Gasinstallaties
gasinstallatie tbv de verwarmingsinstallatie	x
gasmeter	x
leveringscontract			x				gebruiker

Verwarmingsinstallaties
verwarmingsinstallatie HR ketels	x
eenvoudige radiatoren	x
warmtepomp			x
convectoren			x				NVT
convectoren met omkasting			x				GGD-eis bij kinderen tot 4 jr/ onderbouw
thermostaatkranen		x			x
vloerverwarming/LT radiatoren		x					lage temperatuurtraject
warmtemeters			x

Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
natuurlijke ventilatie	x
mechanische afvoer		x					niet toereikend bij nieuwbouw
gebalanceerde ventilatie met WTW (warmte terugwinning)		x				x
aantallen PPM/hogere ventilatie eis		x					conform bouwbelsuit

Koelinstallaties
koeling ventilatie lucht		x
warmte koude opslag			x			x	alleen mogelijk met krediet uit subsidie
koeling patch ruimtes			x

Regelinstallaties
regelinstallaties/GBS		x			x
extra GBS tbv energiebesparende maatregelen			x			x

Elektrotechnische installaties
elektrotechnische basisinstallatie	x
krachtaansluitpunten		x					ivm keramische oven
extra groepen tbv apparatuur keuken/pantry		x
verlichtingsarmaturen T5	x	x				x
noodverlichting	x
downlighters		x
LED verlichting			x			x	indien budgettair mogelijk
sfeerverlichting		x
buitenverlichting op schemerschakelaars		x			x
binnenverlichting op daglichtregeling		x			x
binnenverlichting op aanwezigheidsdetectie		x			x
toepassing PV-cellen			x			x
elektra meter	x
leveringscontract			x				gebruiker
energiemonitoring			x			x
overige energie besparende maatregelen			x			x	tbv verbetering energie-index

Communicatie installaties
telecominstallatie bestaande uit:
telefooncentrale			x				inrichting
telefoontoestellen			x				inrichting
bekabeling		x
loze leidingen	x

zend-/ontvangstysteem:
CAI-installatie		x					excl. apparatuur
bekabeling		x
loze leidingen		x
wifi-accespoint			x
wifi-aansluitingen		x
belinstallatie	x
intercominstallatie		x
videofoon installatie		x

miva inrichting		x

signalering:
tijdsignaalklokken		x
schellen		x

geluidinstallatie			x				inrichting

inbraakinstallatie		x					apart budget
camerasystemen (loze leidingen)		x					vandalisme herstel gemeentelijk

data-installatie:
kabelgoten/ loze leidingen	x
bekabeling		x					per lokaal 5 wp aansluitingen (incl. s.board)
patchpanels		x
computers en randapparatuur			x				inrichting

Liftinstallaties
platformlift		x					moeten voldoen aan Warenwetbesluit Liften
lift			x
brandcardlift			x				indien geeist

Gevelonderhoudsinstallaties			x				niet van toepassing

simpele gebouwvorm	x
onderhoudsarme gebouwvorm, wel esthetisch		x
vrije gebouwvorm met veel afwijkingen			x