Plaatsingscriteria Bovengrondse en Ondergrondse verzamelcontainers
Het college van de gemeente Duiven heeft op 10 september 2024 de Plaatsingscriteria Bovengrondse en Ondergrondse verzamelcontainer gemeente Duiven vastgesteld.
Op basis van artikel 10 van de afvalstoffenverordening kan het college de locatie van inzamelvoorzieningen aanwijzen voor gebruikers van een groep percelen. Bij het aanwijzen van de locatie is het wenselijk rekening te houden met de inpasbaarheid in de openbare ruimte, veiligheid en groenvoorzieningen en op basis van artikel 3.4 AwB met de belangen van omwonenden. Plaatsingscriteria voor Bovengrondse en Ondergrondse verzamelcontainers geven richting aan locatiekeuze van containers, maar zijn ook van belang bij het behandelen van zienswijzen van inwoners wanneer een ontwerpbesluit voor containerplaatsing ter inzage ligt.

Nr	Plaatsingscriteria Bovengrondse en Ondergrondse verzamelcontainers	Eis*	Richtlijn

	a. Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bewoner
1	De inzamelvoorzieningen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.	x
2	Voetpaden kennen een vrije doorgang van 1,5 meter vanaf de geplaatste inzamelvoorziening.		x

	b. een doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte
1	De inzamelvoorziening bevindt zich bij voorkeur op (in) gemeentegrond. In andere gevallen moet een overeenkomst met de eigenaar van de grond (bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren) worden afgesloten i.v.m. eigendomsrecht, aansprakelijkheid e.d.)	x
2	Bij ondergrondse inzamelcontainers is de vrije ruimte > 2m en hijsruimte vrije hoogte > 12m		x
3	Bij ondergrondse inzamelcontainers is de afstand tot straatmeubilair > 1m, tot fietspad > 1m, tot rijbaan > 0,5m, tot parkeerplaats > 1m, tot straatkolk > 3m, tot lichtmast > 5m		x
4	De inzamelvoorziening is zodanig gesitueerd dat de container bij lediging niet over geparkeerde auto's getild moet worden.		x
5	De inzamelvoorziening bevindt zich niet in het openbare groen, maar bij voorkeur in een verhard gebied. Indien plaatsing in groen toch onontkoombaar is, dan plaatsing aan de randen ter voorkoming van “groensnippers”. Eventueel wordt het groen gecompenseerd.		x

	c. beperking van overlast voor de omgeving
1	Er mag bij aanleg en gebruik van de inzamelvoorziening geen schade aan eigendommen van derden ontstaan.	x
2	De afstand van de ondergrondse container tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.		x
3	De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt minimaal 2 meter.		x
4	De locaties voor de inzamelvoorzieningen moeten passen binnen het gemeentelijk beleid.	x
5	De inzamelvoorziening bevindt zich niet voor een inrit, carport of garage.	x
6	De locatie van glasinzameling zo min mogelijk nabij fietspaden en speelplaatsen in verband met de restanten gebroken glas rondom de containers.		x
7	De inzamelvoorziening wordt zodanig gesitueerd dat bij de aanleg en bij het legen geen onherstelbare schade ontstaan aan bomen (kroon, wortels).	x
8	Inzamelvoorzieningen niet plaatsen onder de kroonprojectie van bomen		x
9	De afstand tussen een inzamelvoorziening en speelplaats/ school is minimaal 20 m.		x
10	De inzamelvoorziening bevindt zich niet op een laad- en losplaats.		x
11	De inzamelvoorziening bevindt zich niet in een parkeervak.		x
12	Aan de straatzijde van de inzamelvoorziening is een (tijdelijk) parkeerverbod mogelijk.		x
13	Bij ondergrondse inzamelcontainers moet de afwatering goed worden geregeld.	x
14	De inzamelvoorziening is zodanig gesitueerd dat voetgangers en rolstoelgebruikers ongehinderd gebruik kunnen maken van doorlooproutes op het trottoir		x
15	De inzamelvoorziening mag een brandgang niet belemmeren.	x
16	De inzamelvoorziening is zodanig gesitueerd dat sociale controle op het gebruik van de container mogelijk is.		x
17	De hoeveelheid geluid dat bij het gebruik van inzamelvoorzieningen ontstaat moet passen binnen de kaders van de Wet geluidshinder.	x

	d. de verkeersveiligheid
1	Er ligt geen fietspad tussen de inzamelvoorziening en het inzamelvoertuig waar overheen getakeld moet worden.	x
2	De inzamelvoorziening is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig daar veilig zonder extra verkeersmaatregelen kan stoppen en werken.	x
3	De inzamelvoorziening bevindt zich niet in de directe nabijheid van een kruispunt dat met verkeerslichten is geregeld (i.v.m. wegnemen zicht en verstoren doorstroming, verstoren verkeerslichtenregeling door op de lussen van opstelvakken te staan).	x
4	De inzamelvoorziening is zodanig gesitueerd dat het zicht op verkeersborden, bewegwijzering en verkeerslichten niet wordt belemmerd.		x
5	Inzamelvoorzieningen mogen het uitzicht van verkeer niet hinderen.		x
6	De inzamelvoorziening bevindt zich niet naast een bushalte of een busbaan.		x
7	De inzamelvoorzieningen moeten zodanig bereikbaar zijn dat het inzamelvoertuig niet achteruit hoeft te rijden.		x
8	De inzamelvoorziening is zodanig gesitueerd dat gebruikers die wonen aan een gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) zo weinig mogelijk die weg behoeven over te steken.		x
9	Een container wordt niet geplaatst binnen 5 meter van een voetgangersoversteekplaats (VOP).	x
10	In verband met de doorstroming en de snelheidsverschillen op gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) mag het inzamelvoertuig niet op de rijbaan de inzamelcontainers lossen en bewoners niet op de rijbaan stoppen om het huisvuil aan te bieden		x
11	In verband met de doorstroming en de snelheidsverschillen op wijkontsluitingswegen (50 km/u) mag het inzamelvoertuig niet op de rijbaan de inzamelcontainers lossen en bewoners niet op de rijbaan stoppen om het huisvuil aan te bieden.		x

	e. financiële en inzamellogistieke aspecten
1	De locatie is zodanig gesitueerd dat geen kabels en/of leidingen moeten worden verlegd.		x
2	De locatie is zodanig gesitueerd dat er geen graafwerkzaamheden benodigd zijn in vervuilde grond.		x
3	De locatie van een inzamelvoorziening dient bereikbaar te zijn voor het inzamelvoertuig.	x
4	Er dient stempelruimte aanwezig te zijn.	x
5	In verband met de hoogte van het inzamelvoertuig is de doorrijhoogte van bruggen, viaducten en andere obstakels op de route naar voorzieningen is minimaal 4 meter en de rijbaanbreedte minimaal 3.50 meter.	x
6	Het gewicht van het inzamelvoertuig, dat maximaal beladen is, kan geen schade veroorzaken aan het wegdek naar de inzamelvoorziening.		x
7	De inzamelvoorziening is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig (bij lediging van de container) geen hinder ondervindt van aanwezige objecten.		x