Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

gelet op de artikelen 4, derde lid, artikel 6, eerste en derde lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9 en artikel 10, eerste lid, van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017;

overwegende dat:
het in het belang van de subsidiëring van verduurzamingsactiviteiten voor particuliere woningen wenselijk is besluiten te nemen omtrent de subsidiabele duurzaamheidsmaatregelen, (hoogte van de) subsidiebedragen en de voor het aanvragen van subsidie te gebruiken formulieren;

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017
Artikel 1 Duurzaamheidsmaatregelen
Krachtens artikel 4, derde lid, van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 staan in tabel 1 de duurzaamheidsmaatregelen opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De normbedragen staan per maatregel benoemd.

Tabel 1: Duurzaamheidsmaatregelen

Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de installatie.
	Installatietechnisch
1.1	Zonneboiler		€ 150,- per m² paneeloppervlak
1.2	Warmtepomp(en)	Geen onderdeel uitmakend van een gasgestookte CV of WW- ketel. (Zie de toelichting)	€ 230,- per kW
1.3	Warmtepompboiler		<100 liter: € 100,- 100-199 liter: € 150,- 200-299 liter: € 250,- 300+ liter: €350,-
1.4	Douchewater-wtw		€ 125,- per stuk
1.5	Thuisaccu	Lithiumijzerfosfaataccu's (LFP) , Natriumionaccu’s (zoutwater) of PCM-accu’s (thermische batterij, m.u.v. paraffines of sulfides)	€ 80,- per kWh capaciteit
Nummer	Duurzame maatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent voor isolatie maximaal 25% van de gemaakte kosten toe. Deze 25% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid voorziening.
2.1	Dakisolatie	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 15,- per m²
2.2	Vloerisolatie	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 11,50 per m²
2.3	Bodemisolatie	Rd ≥ 3,5 m² K/W	€ 6,- per m2
2.4	Spouwmuurisolatie	Rc ≥ 1,3 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 8,50 per m²
2.5	Paneelisolatie	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 16,50 per m²
2.6	Isolatie massieve muur	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 36,50 per m²
Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de voorziening.
2.7	HR++glas	U-waarde ≤ 1,2 W/m² K of spouw 15 mm en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 25,- per m²
2.8	Triple glas (HR+++)	U-waarde:< 0,7 W/m²K en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 50,- per m2
2.9	Vervangen dakbedekking door Groen Dak	Daken met planten, kruiden en/of grassen	€ 20,- per m2
2.10	Aanschaf elektrische kookplaat onder gelijktijdige permanente verwijdering van de gasaansluiting in de woning		25% van de kosten tot een maximum van € 500,- bijdrage onder gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting.
Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een maximum bijdrage toe in de kosten van aansluiting van stadsverwarming.
3.1	Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend voor maatschappelijke organisaties.	Gebied dat nog geen onderdeel uitmaakt van een aardgasvrijproject	50% van de kosten voor een aansluiting tot een maximum van € 5.000,-- voor de huisvesting van de instelling in Purmerend.
Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de voorziening.
3.2	Aanschaf Regenton	Maximaal 1 regenton per woning per 3 jaar.	50 % van de kosten voor aanschaf van een regenton tot een maximum van € 70,--
3.3	Aanschaf regenwatertank/ waterbergingszak in kruipruimte	Regenwateropvang en hergebruik	€ 0,15 per liter tot een maximum van € 400,-
Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Enkel voor sportverenigingen.
4.1	Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door Ledverlichtingsarmaturen		15% van de kosten tot een maximum van € 2.500,-
Nummer	Asbestsanering daken	Criterium	Gemeente Purmerend kent een vast bedrag per m2 toe tot een maximum van € 2.500,-.
5.1	Asbestsanering daken particulieren	Verwijderen asbest	€ 10,- per m2 dak dat wordt gesaneerd.

Artikel 2 Maximumbedrag subsidie
Het maximumsubsidiebedrag per adres is € 2.500.
Artikel 3 Aanvraagformulier subsidies
Het aanvraagformulier voor het indienen van een subsidieaanvraag wordt vastgesteld conform bijlage 1.
Artikel 4 Vaststellingsformulier subsidies
Het vaststellingsformulier voor het vaststellen van duurzaamheidssubsidie wordt vastgesteld conform bijlage 2.
Artikel 5 Aannemersverklaring duurzaamheidsmaatregels
De aannemersverklaring voor het aantonen dat maatregelen zijn geïnstalleerd en voldoen aan de door het college gestelde criteria (zoals gesteld in de tabel met duurzaamheidsmaatregelen) wordt vastgesteld conform bijlage 3.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Artikel 7 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 17 september 2024

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de wnd. secretaris,
M.H. van der Weit

de locoburgemeester,
M.T.A. Hegger

Bijlage 1 Aanvraagformulier

Met dit formulier kunnen particulieren subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen. / Als bijlage moet u een getekende offerte of koopovereenkomst van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert uploaden. Hieruit moet blijken welke voorziening(en) en/of maatregelen worden getroffen. Ook moet bij elke voorziening die van toepassing is het aantal m2 en de isolerende waarde in de offerte duidelijk zijn. / Let op! Bij aanvraag van een subsidie voor een regenton stuurt u alleen de aankoopbon mee als bijlage
Datum aanvraag
Aanvraag door

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Postcode
Huisnummer
Straat
Plaats

Worden de voorzieningen / maatregelen op dit adres getroffen?

Om welke maatregel of voorziening gaat het?

Installatietechnische maatregel

Toekenning maximaal 25% van de gemaakte kosten. Deze 25% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid van de voorziening.
Maatregel/voorziening	Subsidiebedrag
Zonneboiler	€ 150 per m2 paneeloppervlakte	aantal m2
Warmtepomp	€ 230 per KW	aantal
Warmtepompboiler	<100 liter: € 100,- 100-199 liter: € 150,- 200-299 liter: € 250,- 300+ liter: €350,-	aantal
Douchewater-warmtewisselaar	€ 125 per stuk	aantal
Thuisaccu	€ 80 per kWh capaciteit	aantal

Bouwkundige maatregel
Toekenning maximaal 25% van de gemaakte kosten. Deze 25% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid van de voorziening. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden als je eigenaar én bewoner bent van de woning.

Maatregel/voorziening		Criterium		Subsidiebedrag

Dakisolatie		Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002		€ 15 per m2		aantal m2

Vloerisolatie		Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002		€ 11,50 per m2		aantal m2
Bodemisolatie		Rd ≥ 3,5 m² K/W		€ 6,- per m2		aantal m2

Spouwmuurisolatie		Rc ≥ 1,3 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002		€ 8,50 per m2		aantal m2

Paneelisolatie		Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002		€ 16,50 per m2		aantal m2

Isolatie massieve muur		Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002		€ 36,50 per m2		aantal m2

Maatregel/voorziening		Criterium

HR++glas		U-waarde ≤ 1,2 W/m² K of spouw 15 mm en bouwjaar woning <2000		€ 25 per m2		aantal m2

Driedubbel HR glas (HR+++)		U-waarde:< 0,7 W/m²K en bouwjaar woning <2000		€ 50 per m2		aantal m2

Vervangen dakbedekking door groen dak		Daken met planten, kruiden en/of grassen		€ 20 per m2		aantal m2
Aanschaf regenwatertank/ waterbergingszak in kruipruimte		Regenwateropvang en hergebruik		€ 0,15 per liter tot een maximum van € 400		Aantal liter
Aanschaf elektrische kookplaat onder gelijktijdige permanente verwijdering van de gasaansluiting in de woning			25% van de kosten tot een maximum van € 500,- bijdrage onder gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting.
Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend: 50% van de kosten voor een aansluiting tot een maximum van € 5.000 voor de huisvesting van de instelling in Purmerend in een gebied dat nog geen onderdeel uitmaakt van een aardgasvrij project
Alleen voor sportverenigingen: Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door ledverlichtingsarmaturen (15% van de kosten)
Asbestsanering daken particulieren - verwijderen asbest, € 10 per m2
Regenton: 50% van de aanschafkosten tot een maximum van € 70,00 (aankoopbon meteen meesturen- offerte niet nodig)
Betaalbewijs regenton toevoegen
Data uitvoering en oplevering
De uitvoering van de voorziening en/of maatregel mag niet gestart zijn voor de subsidie is verleend.
Wanneer wordt met de uitvoering van de voorziening en/of maatregel gestart?

Wanneer wordt de toegepaste voorziening en/of maatregel opgeleverd?
Kosten en gevraagd subsidiebedrag
Wat zijn de totale kosten van de voorziening(en) of maatregel(en), inclusief de installatie en BTW?
Eventuele opmerking
Bijlage
Stuur hierbij de door u getekende offerte of koopovereenkomst mee van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. / Hieruit moet blijken / welke voorziening(en) en/of maatregelen worden getroffen en / bij elke voorziening die van toepassing is het aantal m2 en de isolerende waarde in de offerte laten vermelden door leverancier. / Als deze gegevens ontbreken kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen.
Getekende offerte of koopovereenkomst

Bijlage 2 Vaststellingsformulier

VASTSTELLINGSFORMULIER DUURZAAMHEIDSSUBSIDIE

Persoonsgegevens

	Aanvrager
Naam
Adres
Telefoonnummer		E-mailadres

Welke voorzieningen/maatregelen zijn er getroffen?

In de onderstaande tabel kunt u aangeven welke voorzieningen/maatregelen er daadwerkelijk zijn geplaatst of uitgevoerd. De totale maximale subsidie per adres is € 2.500,00 per 3 jaar.

	Installatietechnisch
		Criterium	Maximale subsidie	Aantal/m2
□	Zonneboiler	-	€ 150,00 per m2 paneeloppervlak	m2
□	Warmtepomp	Geen onderdeel uitmakend van een gasgestookte CV of WW- ketel. (Zie de toelichting)	€ 230,00 per KW	KW
□	Warmtepompboiler		<100 liter: € 100,- 100-199 liter: € 150,- 200-299 liter: € 250,- 300+ liter: €350,-
□	Douchewater-warmte terugwinning		€ 125,00 per stuk
□	Thuisaccu	Lithiumijzerfosfaataccu's (LFP), Natriumionaccu’s (zoutwater) of PCM-accu’s (thermische batterij, m.u.v. paraffines of sulfides)	€ 80 per kWh capaciteit	kWh

	Bouwkundig Gemeente Purmerend kent voor isolatie maximaal 25% van de gemaakte kosten toe. Deze 25% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid voorziening
		Criterium isolatiewaarde	Maximale subsidie	m2
□	Dakisolatie	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 15,00 per m2	m2
□	Vloerisolatie	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 11,50 per m2	m2
□	Bodemisolatie	Rd ≥ 3,5 m² K/W	€ 6,- per m2	m2
□	Spouwisolatie	Rc ≥ 1,3 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 8,50 per m2	m2
□	Paneelisolatie	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 16,50 per m2	m2
□	Isolatie massieve muur	Rc ≥ 2,5 m² K/W en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 36,50 per m2	m2
Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de voorziening
□	HR++glas	U-glas ≤ 1,2 W/m² K of spouw 15 mm en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 25,- per m2	m2
□	Triple glas (HR+++)	U-waarde:< 0,7 W/m²K en energielabel <A of bouwjaar <2002	€ 50,- per m2	m2
□	Vervangen dakbedekking door Groen Dak	Daken met planten, kruiden en/of grassen	€ 20,- per m2	m2
□	Aanschaf elektrische kookplaat onder gelijktijdige permanente verwijdering van de gasaansluiting in de woning		25% van de kosten tot een maximum van € 500,- bijdrage onder gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting.

Gemeente Purmerend kent een maximum bijdrage toe in de kosten van	Criterium
□	Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend voor maatschappelijke organisaties.		50% van de kosten voor een aansluiting tot een maximum van € 5.000,- voor de huisvesting van de instelling in Purmerend.
□	Aanschaf regenton		50% van de kosten voor aanschaf van een regenton tot een maximum van € 70,00 (maximaal 1 regenton per woning)
□	Aanschaf regenwatertank/ waterbergingszak in kruipruimte		€ 0,15 per liter tot een maximum van € 400,-

Enkel voor sportverenigingen
□	Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door Ledverlichtingsarmaturen	15% van de kosten tot een maximum van € 2.500,-

Gemeente Purmerend kent een vast bedrag per m2 toe tot een maximum van € 2.500,--.
□	Asbestsanering daken particulieren	Verwijderen asbest	€ 10,- per m2 dak dat wordt gesaneerd.

Belangrijk!

Stuur mee:
- de factuur waaruit blijkt welke maatregel(en)/voorziening(en) zijn uitgevoerd of geplaatst (inclusief hoeveel m2 of kW indien van toepassing)
- een betaalbewijs dat u de factuur heeft betaald
- de bijgevoegde aannemers- of installateursverklaring

Uitbetaling

Op IBAN-nummer		t.n.v.

Ondertekening

Datum	...........................................
Plaats	..........................................
Naam	……………………………………
Handtekening	..........................................

Bijlage 3 Aannemersverklaring

AANNEMERS- OF INSTALLATEURSVERKLARING
Met dit formulier verklaart de aannemer of installateur dat de duurzaamheidsmaatregel(en) of voorziening(en) zijn geplaatst of uitgevoerd op het opgegeven adres.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer		E-mailadres

Gegevens opdrachtgever
Naam
Adres

Gegevens voorziening(en) of maatregel(en)
Welke duurzame energiemaatregel(en) of voorziening(en) zijn er getroffen?
Datum/periode plaatsing of uitvoering
Op welk adres?

Ondertekening

Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld.

Datum	...........................................
Plaats	...........................................
Naam	...........................................
Handtekening	...........................................

Bijlage 4 Toelichting lijst duurzaamheidsmaatregelen

HOOFDSTUK 1 BEGRIPPEN EN DEFINITIES

1.Toelichting duurzame energiemaatregelen – Installatietechnisch

1.1 Zonneboiler
Een zonneboiler levert warm water op voor gebruik in de keuken en de badkamer. Een zonnecollector op het dak haalt warmte uit zonlicht en warmt daarmee kraanwater op in de zonneboiler. Die is meestal gekoppeld aan een combiketel of andere installatie. Als er te weinig zon is, verwarmt de installatie (of een verwarmingselement) het water na. De systemen zijn in principe overal toepasbaar. Doe altijd navraag bij uw gemeente.

1.2 Warmtepomp
Een warmtepomp gebruikt bronwarmte uit de bodem of lucht om energiezuinige warmte te leveren. De inzet van LTV is een voorwaarde voor het energiezuinig functioneren van de warmtepomp. Bij de RVO kunt u ook subsidie vragen als de warmtepomp op de ISDE Meldcodelijst warmtepompen staat.

Toepassing:
Warmtepompen zijn momenteel inpasbaar in de volgende systeemvarianten.

- Warmtepomp met bodem als warmtebron: vrijwel altijd combi voor ruimteverwarming en tapwater.
- Warmtepomp met lucht als warmtebron:
  - ingezet voor ruimteverwarming;
  - ingezet voor de levering van tapwater.
Voorwaarden voor subsidie
Voorwaarde voor toepassing als warmtepomp:
- bodem als warmtebron, of
- buitenlucht als warmtebron evt. in combinatie met een warmtepompboiler. Ook in combinatie met een (afzonderlijke) CV-ketel nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage buitentemperaturen. Warmtepompen die gekoppeld zijn aan een CV-ketel maar geen onderdeel vormen van de CV-installatie komen ook voor vergoeding in aanmerking omdat bij verwijdering van de CV-ketel enkel nog een elektrische warm watervoorziening nodig is om volledig van het aardgas af te gaan. Het gaat bij deze hybride warmtebron dus om twee geschakelde maar afzonderlijke installaties. Installaties waarbij een warmtepomp is verwerkt in een gasgestookte installatie komen niet voor vergoeding in aanmerking omdat geen bijdrage wordt gegeven in gasgestookte installaties.
- Het moet gaan om ruimteverwarming of tapwater voor de woning. Een warmtepomp als onderdeel van andere installaties of apparaten, zoals een droogtrommel worden niet vergoed.
Bodem als warmtebron
Bij gebruik van bronwarmte uit de bodem wordt een bodemwarmtewisselaar gebruikt om warmte aan de bodem onder de woning te onttrekken. Dit systeem heeft een hoger energetisch rendement dan wanneer buitenlucht wordt gebruikt en een betere beschikbaarheid bij lage buitentemperaturen.

Lucht als warmtebron
Bij gebruik van bronwarmte uit de lucht is ventilatieretourlucht een logische energiebron. Door het beperkte volume van ventilatielucht wordt vaak ook buitenlucht gebruikt. De lage temperatuur van de buitenlucht in het stookseizoen heeft een negatieve invloed op het energetisch rendement. Daarom wordt bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht een combinatie met een niet-fossiele warmteketel voor additionele warmtelevering vereist. Als het rendement of beschikbaar vermogen van de warmtepomp te laag wordt, zal de cv-ketel de warmte leveren. Het omslagpunt waarbij de warmtepomp uitgeschakeld wordt, ligt indicatief tussen de -2°C en 2°C en is ook afhankelijk van de energieprijzen. Tegenwoordig zijn vrijwel alle gangbare woningketels voorzien van het label naverwarming zonneboiler (NZ) en dus geschikt voor naschakeling op de luchtwarmtepomp. Hierdoor kan het energetisch rendement van het totaalsysteem aanzienlijk toenemen. Voor deze rendementsverbetering is een correcte afstemming tussen de besturingssoftware en apparaatinstellingen van ketel en warmtepomp vereist. De warmtepomp gebruikt de warmte uit afgezogen ventilatielucht en buitenlucht voor LTV van de woning. De woning moet daarom wel een mechanisch afzuigventilatiesysteem hebben, maar mag niet voorzien zijn van balansventilatie met warmteterugwinning.

1.3 Warmtepompboiler
Een andere toepassing van een warmtepomp met lucht als warmtebron is de warmte-pompboiler. Warmtepompboilers gebruiken (net als de UHR-ketel) de afgevoerde ventilatielucht uit een woning als warmtebron om tapwater te verwarmen. Bij inzet van ventilatie-retourlucht ligt het rendement van een warmtepompboiler ongeveer 15 tot 20% boven de beste HR-ketels. In vergelijking met een warmtepomp voor ruimteverwarming scoort de warmtepompboiler energetisch minder goed. Dit houdt direct verband met de benodigde temperatuur voor de bereiding van warm tapwater (60°C) versus ruimteverwarming (40°C voor LTV).

1.4 Douchewaterwarmteterugwinning
Douchewaterwarmteterugwinning (douchwater-wtw) gebruikt warmte van wegstromend douchewater om koud water voor te verwarmen. Hierdoor hoeft het warmwatertoestelminder warmte toe te voeren en is dus zuiniger. Het vergt een kleine verbouwing en is dus vooral een optie als u de badkamer gaat renoveren. De meeste moderne tapwatervoorzieningen hebben een vermogen die automatisch aangepast wordt aan de gevraagde hoeveelheid warm water en zijn daarmee geschikt om te combineren met douche-wtw. Om te zorgen dat het water op constante temperatuur blijft, is een thermostatische douchemengkraan noodzakelijk. Omdat de douche-wtw koud water opwarmt, is steeds minder bijmenging van warm water nodig. Met het oog op kwesties als de tapdrempel en het voorkomen van legionella doet u er goed aan een installateur te raadplegen.

1.5 Thuisaccu
Thuisaccu’s zijn als toepassing voor het opslaan van stroom steeds meer toegankelijk voor woningeigenaren. De meest ideale situatie om een thuisaccu aan te schaffen en te gebruiken is als dit in combinatie kan met duurzame energieopwek. Thuisaccu’s gemaakt van LFP (Lithiumijzerfosfaat) en natrium-ion zijn de minst brandgevaarlijk. Ook zijn PCM-accu’s (thermische batterijen) geschikt om energie in de vorm van warmte op te slaan en zijn deze weinig brandgevaarlijk (PCM-accu’s met paraffines of sulfides komen niet in aanmerking i.v.m. brandveiligheid en giftige dampen). Dit neemt niet weg dat woningeigenaren deze professioneel moeten laten installeren. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) heeft voor dit soort installaties beheersmaatregels geformuleerd (Duurzaam bouwen- brandveiligheid van installaties) welke verstandig zijn om aanvullend op te volgen bij installatie en gebruik. Woningeigenaren worden gewezen op de voorwaarden van hun woonverzekering of de installatie van een thuisaccu nog gevolgen heeft voor kosten en dekking van de woonverzekering.

2.Toelichting duurzame energiemaatregelen –Bouwkundig

Isolatie algemeen
Bij de berekening van de warmteweerstand(en) worden de volgende symbolen gebruikt:

R, Rd, Rm:	warmteweerstand van een materiaal.
Rc:	warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen, bijvoorbeeld door een gevelopbouw van baksteen, luchtspouw, isolatie en kalkzandsteen.
U:	totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweer-standen van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht. De warmteweerstand van een isolatielaag wordt in het algemeen berekend op basis van de dikte van deze laag (d) en de materiaalspecifieke isolatiewaarde (λ) volgens de volgende formule: R = d / λ.

2.1 Dakisolatie
Dakisolatie is een goede manier om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad. Conform het Bouwbesluit gold tot eind 2011 voor de warmteweerstand de eis van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Inmiddels is deze eis aangescherpt naar Rc ≥ 3,5 m²K/W, deze eis is voor de bestaande bouw echter niet redelijk. De eis blijft dan ook Rc ≥ 2,5 m²K/W.

2.2 Vloerisolatie
Het isoleren van een vloer van steen of beton verhoogt het wooncomfort en zorgt voor een grote besparing op uw stookkosten. Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt, kunt u aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal (laten) aanbrengen. Is de kruipruimte te laag of ontbreekt deze geheel, dan kan de vloer alleen aan de bovenkantgeïsoleerd worden. Dit is een meer bewerkelijke en duurdere optie. Zo moeten bijvoorbeeld de deuren ingekort worden. U kunt dan kiezen voor een zwevende dekvloer die zich uitstekend laat combineren met laagtemperatuurverwarming (een andere DE-lijst-maatregel).Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze minimumeis betrekking heeft op de thermische isolatiegraad van de scheidingsconstructie van de woning, dus op de thermische gebouwschil. Deze scheidingsconstructie betreft de begane grondvloer. De kruipruimte tussen deze vloer en de bodem wordt geventileerd en maakt geen deel uit van de scheidingsconstructie. Het toepassen van bodemisolatie is derhalve niet subsidiabel.

2.3 Bodemisolatie
Bij bodemisolatie wordt een laag isolatiemateriaal geplaatst op de bodem van de kruipruimte. Hierdoor wordt de kruipruimte droger en komt minder vochtige lucht de woning in. Dit heeft tot gevolg dat de woning makkelijker te verwarmen is. Voor bodemisolatie geldt de eis voor warmteweerstand van Rd ≥ 3,5 m²K/W.

2.4 Spouwmuurisolatie
Wanneer men zowel aan de buitengevel als aan de binnen gevel niets wil veranderen en een ruime/open luchtspouw aanwezig is, kan de muur geïsoleerd worden door het inblazen van rotswol of papiervlokken of door de spouw van bovenuit te vullen met korrels. Een snelle en relatief goedkope methode. Vanwege het risico op condensatieproblemen is het raadzaam de klus te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Vooraf dient goed onderzocht te worden of de spouw geschikt is voor spouwmuurisolatie.

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad. Hierbij geldt voor de warmteweerstand:
Rc ≥ 1,3 m²K/W. Deze ondergrens voor de isolatiewaarde is voor vrijwel alle voorkomende spouwdiktes van de bestaande woningbouw haalbaar. Afhankelijk van de beschikbare spouwruimte kan een hogere warmteweerstand gerealiseerd worden.

2.5 Paneelisolatie
Materiaal voor het isoleren van niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen. Denk hierbij aan dakkapellen, borstweringen en de panelen tussen de raampartij van de begane grond en bovenverdieping. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 2,5 m²K/W.

2.6 Isolatie massieve muur
Aan de buitenkant door middel van isolatie tegen de gevel met een afwerking van gevelsteen, plaatmateriaal of pleisterwerk. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Deze optie is ook niet altijd mogelijk, omdat dit het aanzien van de woning wijzigt en een vergunning van de gemeente vereist is. De voordelen zijn dat eventuele koudebruggen gemakkelijk kunnen worden opgelost, de grootte van de binnenruimte niet verandert en de warmt accumulerende en vocht regelende functie van de muren behouden wordt. Deze werkzaamheden worden altijd uitbesteed.

Aan de binnenkant met behulp van een voorzetwand. Met het oog op koudebruggen bij dwarsmuren, vloeren en plafonds is deskundig advies gewenst. Daarnaast gaat het warmte accumulerend en vocht regelend effect van de muur verloren en wordt de binnenruimte kleiner. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 2,5 m²K/W.

2.7 HR++-glas
Bij HR++-glas is in de spouw, naast de vulling met edelgas, een flinterdun laagje (coating) met metaaloxide op de ruiten aangebracht. Deze coatings weerkaatsen de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door. HR++-glasverdient zichzelf voornamelijk terug in regelmatig verwarmde vertrekken, zoals de huiskamer. De terugverdientijd bedraagt dan circa negen jaar. Overigens heeft dubbelglas behalve een energiebesparend ook een inbraakwerend effect. (U-glas ≤ 1,2 W/m² K of spouw 15 mm)

2.8 Triple glas (HR+++)
Bij het vervangen van de ramen (en kozijnen) wordt niet langer alleen gekozen voor HR++ glas maar ook voor Triple glas (drie glaslagen). Triple glas heeft een hogere isolatiewaarde en gaat ook geluidsoverlast tegen.

2.9 Groen Dak
Onder “Groene Daken” worden platte of hellende daken verstaan die begroeid zijn met planten, kruiden of grassen.
Let op: Ga altijd tevoren na of de constructie van uw dak hiervoor geschikt is. U dient hierbij niet alleen rekening te houden met het gewicht van de beplanting met aarde, maar ook met het gewicht van het water dat hierdoor kan worden vastgehouden.

2.10 Aanschaf elektrische kookplaat.
De kookplaat komt enkel voor subsidie in aanmerking indien het tevens gaat om gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting en er tot nu op gas werd gekookt. Als de keuken reeds is voorzien van een elektrische kookplaat komt de kookplaat niet meer voor vergoeding in aanmerking.

3.1 Stadsverwarming
De gemeente Purmerend stelt een bijdrage beschikbaar voor het overstappen van aardgas op stadsverwarming. Voorwaarde voor een bijdrage voor een stadsverwarmingsaansluiting is dat gelijktijdig de aardgasaansluiting wordt verwijderd.

3.2 Aanschaf regenton
Hiervoor kan per adres eenmalig een bijdrage worden verkregen van 50% tot een max van € 70,-.

3.3 Aanschaf regenwatertank/ waterbergingszak in kruipruimte
Het doel van deze maatregelen zijn de opvang en hergebruik van hemelwater.

4.1 Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door Ledverlichtingsarmaturen
Betreft het vervangen van niet led armaturen door ledverlichtingsarmaturen. Deze maatregel geldt enkel voor sportverenigingen.

5.1 asbestsanering daken
Hiervoor dient een gecertificeerd bedrijf in de arm genomen te worden. Betreft bijgebouwen en schuren met asbestgolfplaten.

HOOFDSTUK 2 VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe kan ik subsidie aanvragen?
U kunt een aanvraagformulier invullen op de website van de gemeente Purmerend en tevens een overzicht van de duurzame energiemaatregelen, en de beleidsregels downloade.(www.purmerend.nl.)Indien u niet over internet beschikt, kunt u deze formulieren ophalen aan de balie van het gemeentehuis en/of de subsidieverordening inzien. Het ingevulde aanvraagformulier voorzien van de benodigde bijlagen, verstuurt u aan de gemeente Purmerend.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?
De subsidiabele maatregelen zijn weergegeven op het aanvraagformulier en op het overzicht duurzame energiemaatregelen welke is opgenomen in de beleidsregels. Hierbij gaat het om zowel installatietechnische maatregelen voor bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie als bouwkundige energiemaatregelen bijvoorbeeld isolatie. Het plaatsen van een dakkapel, uitbouw of realisatie van bijvoorbeeld een garage zijn uitgesloten van subsidie. Let u alstublieft goed op de vermelde criteria en normbedragen om teleurstelling te voorkomen.

Kan ik al subsidie aanvragen voordat ik maatregelen heb getroffen?
Subsidie dient vooraf aangevraagd te worden, dus voor het treffen van maatregelen. U mag pas starten met uitvoeren of aanbrengen van de maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt nadat u subsidie is verleend.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de getroffen maatregel. Op het aanvraag formulier staat het maximale subsidiebedrag per maatregel weergegeven

Wanneer krijg ik het subsidiebedrag uitbetaald?
Nadat u het vaststellingsformulier heeft ingediend, samen met de benodigde bijlagen (factuur(en), geldig betaalbewijs en indien nodig de installateursverklaring) krijgt u bericht over de vaststelling van uw subsidie. Na deze vaststelling volgt binnen 30 dagen uitbetaling van het subsidiebedrag.

Hoe voorkom ik dat ik subsidie misloop door het leegraken van de subsidiepot?
Door de gemeente Purmerend is een subsidieplafond vastgesteld, het maximaal uit te keren bedrag aan subsidies. De gemeente Purmerend zal via haar website en de lokale media regelmatig berichten over de beschikbaarheid van subsidiemiddelen en tijdig aankondigen wanneer het subsidieplafond bereikt dreigt te worden. Dit zal evenwel voor VvE’s niet altijd mogelijk zijn omdat de grootte van de VvE zodanig groot kan zijn dat het beschikbare budget niet toereikend is. In dat geval kan de aanvraag geheel of gedeeltelijk worden aangehouden tot het moment dat het budget weer voldoende is aangevuld. .

Wie kan subsidie aanvragen?
Natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen indien zij eigenaar-bewoner zijn van een bestaande woning. Voor VvE’s geldt dat ook het bestuur de aanvraag kan doen. Bedrijven of andere instellingen kunnen geen subsidie aanvragen.
U komt alleen in aanmerking voor subsidie indien de maatregelen getroffen worden op het grondgebied van de gemeente Purmerend en in of op een bestaande woning.

Waar kan ik met specifieke vragen terecht?
Specifieke vragen kunt u stellen door een e-mail te sturen aan sebm@purmerend.nl of door te bellen.