Beleidsterrein verduurzamen maatschappelijke accommodaties 2025-2026

Subsidieregel Hof van Twente 2025

13. Beleidsterrein verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Maatschappelijke effecten	Doelstellingen	Subdoelstellingen
Verduurzamen van maatschappelijke accommodaties.	Het verduurzamen van maatschappelijke commodaties in de gemeente Hof van Twente	• dat in 2035 de gemeente Hof van Twente energieneutraal is; • dat het wenselijk is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het realiseren van een energieneutraal Hof van Twente.

Subsidieregel 13 Verduurzamen maatschappelijke accommodaties 2025 2026
Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2024
Subsidievorm	Eenmalige subsidie
Beleidsdoelstelling	Het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties
Subsidiabele activiteiten	De activiteiten zijn energiebesparende maatregelen aan maatschappelijke accommodaties in de gemeente hof van Twente. Zie bijlage.
Subsidieontvanger(s)	Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een maatschappelijke organisatie, met een eigen accommodatie, geheel of ten minste gedeeltelijk in eigendom, binnen de gemeente Hof van Twente. Commerciële partijen en instellingen met een accommodatie huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente zijn nadrukkelijk uitgesloten van een aanspraak op deze regeling
Subsidieplafond	200.000,00
Subsidieverdeling	De subsidie bedraagt 25% van de investeringskosten met een maximum van € 15.000 per aanvraag per accommodatie. Als de aanvrager btw-plichtig is dan wordt de subsidie berekend over de investeringskosten exclusief btw. Verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag
Subsidiecriteria	Uitsluitend de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van energiebesparende maatregelen, als opgenomen in bijlage 1, komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidiecriteria	Een organisatie mag één aanvraag per accommodatie indienen, maar mag wel gaan om meerdere maatregelen.

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een overzicht van de in 2025 of 2026 te treffen energiebesparende maatregelen, de investeringskosten, een adviesrapport over de te treffen maatregelen en een onderbouwing van de financiering van de te nemen maatregelen.
Weigeringsgronden	De subsidie wordt geweigerd als: - de werkzaamheden niet vóór 1 januari 2027 zijn afgerond; - de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet binnen zes maanden na de subsidiebeschikking kan worden gerealiseerd; - de maatregelen waarvoor, naar aanleiding van energieadvies van een energiecoach, subsidie wordt aangevraagd, niet in overeenstemming zijn met het uitgebrachte adviesrapport.
Aanvraagtermijn	Een aanvraag kan het gehele kalenderjaar worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2026.
Beslistermijn	Binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag volgt een besluit

Onderstaande moet in het formulier komen te staan:

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend. De aanvraag moet in ieder geval

bevatten:

het KvK nummer van de maatschappelijke organisatie

de naam van de persoon of de personen die de organisatie rechtens mag of mogen vertegenwoordigen.

correspondentie- en mailadres,

telefoonnummer waarop de organisatie te bereiken is,

IBANnummer van de organisatie en

het adres waar de energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Bijlage 1: Activiteiten die in

aanmerking komen voor subsidie

Verlichting
1.1	Sportveldverlichting	Bestemd voor: sportveldverlichting, Bestaande uit: LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W, (eventueel) met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
1.2	Besparingssysteem voor verlichting	Bestemd voor: het verminderen van het energieverbruik van verlichting in of bij bestaande maatschappelijke accommodaties door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie, Bestaande uit: licht- of bewegingssensoren, schakelof regeleenheid, (eventueel) dimregeling.
1.3	LED-verlichting	Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande maatschappelijke accommodaties, Bestaande uit: LED-buis (eventueel armatuur) of LED-lamp (eventueel armatuur), met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W.
2 Ventilatie, verwarming en tapwater
2.1	Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties	Bestemd voor: het koelen of verwarmen van maatschappelijke accommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht, Bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.
2.2	Warmtepomp	Bestemd voor: het verwarmen van maatschappelijke accommodaties of het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater in sportaccommodaties, Bestaande uit: een elektrisch gedreven warmtepomp, (eventueel) bronsysteem, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel restwarmteopslagvat), (eventueel) geïntegreerd opslagvat.
2.3	Warmteterugwinning uit douchewater	Bestemd voor: het terugwinnen van warmte uit (douche)water, Bestaande uit: warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.
3 Bouwkundig
3.1	HR-glas voor bestaande maatschappelijke accommodaties	Bestemd voor: beglazing in buitengevel- of dakconstructies, Bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmte-doorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m²K, (eventueel) kozijn.
3.2	Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande maatschappelijke accommodaties	Bestemd voor: de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, plafonds of wanden van ruimten, Bestaande uit: isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) ten minste 2,5 m² K/W bedraagt.
4 Duurzame energieopwekking
4.1	Zonnecollectorsysteem	Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht, Bestaande uit: een zonnecollector, (eventueel) restwarmtebuffer
4.2	Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking	Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, Bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, eventueel stroom-/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.
5 Specialistisch energieadvies
5.1	Energiecoaching	Bestemd voor: het verkrijgen van specialistisch advies voor verduurzaming van bestaande maatschappelijke accommodaties, Bestaande uit: een afspraak of traject met een energiecoach, warmtescan ter plaatse, uitvoering van hieruit naar voren komende quick wins.