STAATSCOURANT	Nr. 24849
	26 juli
	2024
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

# Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep
De op 12 november 2008, aan Stichting Vlietland Ziekenhuis, gevestigd te Schiedam, verleende vergunning met nummer 2008/2132-06, laatstelijk gewijzigd op 2 november 2022 met nummer ANVS-PP-2022/0090372-09 en verleend aan Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Schiedam, is gewijzigd in verband met het verhogen van de maximale hoeveelheid toe te dienen jodium-131 als natriumjodide voor de behandeling van hyperthyreoïdie en verkleining van euthyreote strumata, het intrekken van de volgende open radioactieve stoffen voor het toedienen aan patiënten ten behoeve van medische therapie of medisch wetenschappelijk onderzoek: 190 MBq renium-186, 200 MBq strontium-89 en 3300 MBq renium-188 en uitbreiden van de vergunning voor handelingen met toestellen ten behoeve van het doorlichten van fantomen op de locaties Schiedam en Maassluis, op de locatie van Stichting Vlietland Ziekenhuis, gelegen aan het Vlietlandplein 2 te Schiedam.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0104615-06
Datum: 17 juli 2024
Dierenartsencentrum B.V.
Aan Dierenartsencentrum B.V., statutair, gevestigd te Oosterwolde, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenartsencentrum locatie Marum, gelegen aan de Hoornweg 60 te Marum én op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0104781-04
Datum: 17 juli 2024
Mondzorg Midden Nederland Nijkerk B.V.
Aan Mondzorg Midden Nederland Nijkerk B.V., gevestigd te Nijkerk, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek, binnen de locatie Mondzorg Midden Nederland Nijkerk, gelegen aan de Dominee Kuijperstraat 14 te Nijkerk.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0104918-04
Datum: 17 juli 2024
DentaNova B.V.
Aan DentaNova B.V., gevestigd te Den Haag, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek, binnen de locatie van DentaNova B.V., gelegen aan de Jan Luykenlaan 15 te Den Haag.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0105216-04
Datum: 17 juli 2024
Dierenartsencentrum B.V.
Aan Dierenartsencentrum B.V., statutair gevestigd te Oosterwolde, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenartsencentrum locatie Noordwolde, gelegen aan de Hoofdstraat Oost 47A te Noordwolde en op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0105269-04
Datum:17 juli 2024
Dierenartsencentrum B.V.
Aan Dierenartsencentrum B.V., statutair gevestigd te Oosterwolde, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenartsencentrum locatie Oosterwolde, gelegen aan de Venekoterweg 40 te Oosterwolde.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0105271-04
Datum: 17 juli 2024
A & M Recycling B.V.
De op 1 oktober 2021, aan A & M Recycling B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen, verleende vergunning met kenmerk ANVS-PP-2021/0085433-05, is gewijzigd in verband met het toevoegen van een locatie en een toestel voor het verrichten van handelingen ten behoeve van materiaalanalyse en onderzoek met een toestel van het type röntgenfluorescentiespectrometrie binnen de locatie van A & M Recycling B.V., gelegen aan de Achterzeedijk 57 (unit-12) te Barendrecht.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0105398-06
Datum: 17 juli 2024
Collins Chiropractie B.V.
Aan Collins Chiropractie B.V., gevestigd te Barneveld, is vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek, binnen de locatie van Collins Chiropractie B.V., gelegen aan de Churchillstraat 48 te Barneveld.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0104538-09
Datum: 19 juli 2024
N.J. de Boer handelend onder de naam De Ruggesteun
Aan N.J. de Boer handelend onder de naam De Ruggesteun, gevestigd te Rijswijk, is vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek, binnen de locaties van De Ruggesteun, gelegen aan de Klaroenstraat 2 te Rijswijk en de Kerkstraat 24-26 te Voorburg.
Kenmerk: ANVS-PP-2024/0103942-09
Datum: 19 juli 2024
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, erkenning verleend aan instellingen voor opleidingen op het gebied van stralingsbescherming. Onderstaande erkenningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Landauer Europe SAS
Aan Landauer Europe SAS, gevestigd te Vélizy-Villacoublay Cedex, Frankrijk wordt erkenning verleend als dosimetrische dienst. De onderstaande dosimetrische toepassingsgebieden zijn bij de beoordeling van de erkenning betrokken:
1. Het bepalen van persoonsdosisequivalenten Hp(10) en Hp(0,07) ten gevolge van blootstelling aan fotonen en bèta-straling op basis van Optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) niet zijnde extremiteitendosimetrie.
2. Het bepalen van extremiteitendosisequivalent Hp(0,07) ten gevolge van blootstelling aan fotonen en bèta-straling op basis van thermoluminescent dosimeter (TLD).
3. Het bepalen van extremiteitendosisequivalent Hp(0,07) ten gevolge van blootstelling aan fotonen en bèta-straling op basis van OSL.
4. Het bepalen van ooglensdosisequivalent Hp(3) ten gevolge van blootstelling aan fotonen en bèta-straling op basis van TLD
5. Het bepalen van persoonsdosisequivalenten Hp(10) en Hp(0,07) ten gevolge van blootstelling aan neutronen op basis van solid state track detector.
Kenmerk: ANVS-PP-2023/0100200-05
Datum: 17 juli 2024
#### Hoe kunt u bezwaar indienen?
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaand(e) besluit(en) een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘Bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het/De besluit(en) is/zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.
Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.
Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
#### Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 - 426 44 26.
Voor nadere informatie over dit(deze) besluit(en) kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 - 348 73 66, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.