Eerste wijziging Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2026
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

overwegende dat er vanuit de praktijk behoefte is bij de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel aan actualisatie en verduidelijking van de huidige regelgeving in de waterschapsverordening;

dat er aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel;

dat in samenhang met de waterschapsverordening ook een aantal wijzigingen nodig is in de beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap de Dommel;

gelet op onder andere de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Noord-Brabant, en de waterschapsverordening Waterschap De Dommel;

het ontwerpbesluit tot wijziging van de beleidsregels met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage heeft gelegen van 16 januari tot en met 27 februari 2026. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

B E S L U I T :

1. in de beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel de wijzigingen door te voeren, zoals opgenomen in de bij dit besluit gevoegde tabel;
2. dit besluit wordt aangehaald als “eerste wijziging Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2026”;
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 maart 2026,
E. de Ridder
watergraaf

H.J. Kielenstijn
secretaris

Tabel met wijzigingen behorende bij het Besluit “eerste wijziging Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2026”

	vindplaats	was/wordt	reden
Inleiding beleidsregels	Paragraaf 3, eerste alinea	De volgende zin: / ‘Daar waar niet aan de algemene regels uit de waterschapsverordening kan worden voldaan, bestaat de mogelijkheid een vergunning voor de werkzaamheden aan te vragen.’ / Wordt vervangen door: / ‘Daar waar niet aan de algemene regels uit de waterschapsverordening kan worden voldaan, bestaat eventueel de mogelijkheid een vergunning voor de werkzaamheden aan te vragen.’	Dit was juridisch niet juist. Het hangt af van de manier waarop de algemene regel is geformuleerd, of kan worden teruggevallen op de vergunningplicht. Om die reden is het woordje ‘eventueel’ toegevoegd.
H6.4.1	Beleidsregel 6 / Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen	Toevoegen lid 4: / Een demping mag niet leiden tot wateroverlast of problemen in de waterafvoer.	Extra toetsingscriterium om te voorkomen dat er afvoerproblemen of wateroverlast ontstaan door dempingen.
5.4.6	Beleidsregel 5 / Duikers en bruggen	Lid 1 luidt: / De duiker/brug mag de stabiliteit van de taluds en bodem van het oppervlaktewaterlichaam niet aantasten. In de watervergunning kunnen voorschriften worden opgenomen ter voorkoming van negatieve effecten. / Wordt vervangen door: / De duiker/brug mag de stabiliteit van de taluds en bodem van het oppervlaktewaterlichaam niet aantasten. In de omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden opgenomen ter voorkoming van negatieve effecten.	Vervangen van het woord ‘watervergunning’ door het woord ‘omgevingsvergunning’.
21.3.1	Beleidsregel 21 / Beplanting waterkeringen	De eerste zin van artikel 21.3.1 luidt: / Bij de toetsing of bomen, struiken en planten invloed hebben op de waterkering, zijn drie aspecten belangrijk: / Wordt vervangen door: / Bij de toetsing of bomen, struiken en planten invloed hebben op de waterkering, zijn de volgende aspecten belangrijk:	Correctie van verkeerde verwijzing naar het aantal aspecten onder desbetreffende zin.
		De volgende zin moet bij elk hoofdstuk onder de toetsingscriteria terugkomen zoals bij hoofdstuk 16: / Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van algemene toetsingscriteria.
		In gehele BR checken dat termen nav ingang Omgevingswet worden doorgevoerd	‘interim omgevingsverordening’ wordt ‘omgevingsverordening’ / ‘watervergunning’ wordt ‘omgevingsverordening’
Beleidsregels 5.4.3 “onderhoudsplichten van de keur”		Wordt: / Onderhoudsplichten van de onderhoudsverordening en/of -legger	Tekstuele aanpassing
Beleidsregels 11.4.1 / 14.3.1 / 14.3.2		Wordt: / “keur” vervangen door onderhouds – of “waterschapsverordening”	Tekstuele aanpassing
Beleidsregel 22 / Grondwater	Beleidsregel 22.4 Agrarische beregening	Was: / - Bestaande putten mogen worden verplaatst vanuit de beschermde gebieden naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000. Bestaande putten mogen ook worden verplaatst binnen de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 indien de afstand tot de beschermde gebieden daarmee wordt vergroot (afwaartse beweging). Verplaatsing van de put is ook mogelijk naar een locatie buiten de beschermde gebieden, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000. Het doel is steeds het vergroten van de afstand van de onttrekking ten opzichte van natuurgebieden. / Wordt: / Bestaande putten mogen worden verplaatst vanuit de beschermde gebieden naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000, mits de afstand tot de natte natuurparel wordt vergroot en de verplaatsing plaatsvindt naar een attentiegebied en/of invloedsgebied Natura 2000 dat behoort tot het beschermd gebied waarin de bestaande put zich bevindt. Bestaande putten mogen worden verplaatst vanuit de beschermde gebieden naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000. Bestaande putten mogen ook worden verplaatst binnen de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 indien de afstand tot de beschermde gebieden daarmee wordt vergroot (afwaartse beweging). Verplaatsing van de put is ook mogelijk naar een locatie buiten de beschermde gebieden, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000. Het doel is steeds het vergroten van de afstand van de onttrekking ten opzichte van natuurgebieden. / Bestaande putten mogen ook worden verplaatst binnen de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 indien de afstand tot de natte natuurparel daarmee wordt vergroot (afwaartse beweging) en de verplaatsing plaatsvindt in het attentiegebied en/of invloedsgebied Natura 2000 dat behoort tot diezelfde natte natuurparel. Indien attentiegebieden en/of invloedsgebieden Natura 2000 van verschillende natte natuurparels elkaar overlappen, dan dient de afstand tot alle van belang zijnde natte natuurparels te worden vergroot (afwaartse beweging). / Verplaatsing van de put is ook mogelijk naar een locatie buiten de beschermde gebieden, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000.	De verplaatsing van grondwaterputten in beschermd gebied, attentiegebied en invloedsgebieden Natura2000 is nader gespecifieerd. Afwaartse beweging van een natuurgebied is te algemeen geformuleerd en is in deze aanpassing duidelijk toegespitst op het afwaarts bewegen verder van een natte natuurparel en beschermde gebieden.